| 工務第41號案 對貴會第2屆第8次定期大會決議案之書面答覆 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本府就「建請市府全面清查永康區雨水下水道系統，並計劃相關排水配套措施，以減少水患」決議案，敬答覆如下： 一、有關永康區雨水下水道系統本府水利局業於102年7月完成本市永康區雨水下水道系統規劃檢討，優先考量截流、分流、滯洪與高地低分流之手段，以環境影響最小且符合經濟效益，來解決本區排水問題。 二、本府每年業已編列永康區公所雨水下水道清疏維護等經費計2,300,000元及下水道開孔檢查作業等經費500,000元，合計新台幣2,800,000元，將和永康區公所研議分年分階段，由易淹水區域開始清查既有雨水下水道是否有崩塌、阻礙及淤積等情事，如有將立即改善。 三、本府水利局自縣市合併以來，已爭取建置永康區雨水下水道工程，約26件(如附表)，經費約55億元，預計未來將爭取建置雨水水下水道工程(名稱暫定)，臚列如下： (1)臺南市永康區蔦松高地分洪排水工程(中正路至縱貫鐵路)。 (2)永康創意設計園區區外排水（高架橋段）。 (3)臺南市永康區永華路273巷(DE幹線)雨水下水道工程。 (4)臺南市永康區三老爺宮(H幹線)雨水下水道工程。 四、承蒙貴會對於本府市政建設之關切，本府至為感謝，尚請不吝賜教。 |  |  |  |
| 編號 | 年度 | 名稱 |  |
| 1 | 100 | 臺南縣永康市H幹線出口(蔦松中排二之二)雨水下水道工程。 |  |
| 2 |  | 臺南市永康區龍埔街雨水下水道工程。 |  |
| 3 |  | 臺南縣永康市H幹線雨水下水道工程。 |  |
| 4 |  | 臺南縣永康市大灣B幹線雨水下水道工程。 |  |
| 5 | 101 | 台南市永康區中華路505巷(柴頭港溪E幹線)雨水下水道新建工程。 |  |
| 6 | 102 | 臺南市永康區中山南路(柴頭港溪D幹線)排水改善工程。 |  |
| 7 | 103 | 臺南市永康區中華路505巷(柴頭港溪E幹線)雨水下水道新建工程。 |  |
| 8 |  | 永康區六甲頂地區等市區排水第一期改善工程。 |  |
| 9 | 104 | 大灣排水週邊低地排水改善工程(第一標)。 |  |
| 10 |  | 臺南市永康區中山南路(柴頭港溪D幹線)排水改善工程。 |  |
| 11 | 105 | 臺南市永康區中山路E幹線雨水下水道工程。 |  |
| 12 |  | 臺南市永康區大灣東路TC幹線雨水下水道工程。 |  |
| 13 |  | 臺南市永康區CF幹線雨水下水道工程。 |  |
| 14 |  | 臺南市永康區中華二路CF幹線雨水下水道工程。 |  |
| 15 |  | 臺南市永康區三崁店YC幹線雨水下水道工程。 |  |
| 16 |  | 臺南市永康區KF幹線雨水下水道工程。 |  |
| 17 |  | 永康區六甲頂地區等市區排水第二期改善工程。 |  |
| 18 | 106 | 永康區中山北路、王行路分流改善工程。 |  |
| 19 |  | 永康區文化路235巷下游段壓力箱涵工程。 |  |
| 20 |  | 臺南市永康區永二街DA幹線雨水下水道工程。 |  |
| 21 |  | 臺南市永康區聖龍街H幹線雨水下水道工程。 |  |
| 22 |  | 臺南市永康區大灣路40巷周邊排水改善工程。 |  |
| 23 | 107 | 臺南市永康區東橋二街(柴頭港溪D幹線)排水改善工程。 |  |
| 24 |  | 臺南市永康區臺20線北側增設國道兩側平面道路工程-箱涵排水工程。 |  |
| 25 |  | 國道1號永康交流道聯絡道工程(安南區4-11號道路-中正北路至永安橋)-壓力箱涵工程。 |  |
| 26 |  | 臺南市永康區西灣里滯洪池工程 |  |
| 預計建置雨水下水道工程 |  |  |  |
| 編號 | 年度 | 名稱 |  |
| 1 |  | 臺南市永康區蔦松高地分洪排水工程(中正路至縱貫鐵路)。 |  |
| 2 |  | 永康創意設計園區區外排水（高架橋段）。 |  |
| 3 |  | 臺南市永康區永華路273巷(DE幹線)雨水下水道工程。 |  |
| 4 |  | 臺南市永康區三老爺宮(H幹線)雨水下水道工程。 |  |